Приложение №1

к Договору о закупке работ

№____________________

от «_____» _____________ 2018 г.

Наименование Работ. Порядок оплаты. Срок и место оказания Работ.

- Подрядчик обязуется выполнить Заказчику работы по текущему ремонту кондиционеров технологического транспорта (45 единиц).

2. Место и условия выполнения работ

2.1. Выполнение работ по текущим ремонтам, монтажу, консервации и расконсервации систем  кондиционирования воздуха, установленных на карьерной технике, проводится на территории Заказчика.  В случае невозможности проведения работ по текущим ремонтам на базе Заказчика, транспортный кондиционер может быть отремонтирован на базе Подрядчика. Доставка кондиционера к месту ремонта и обратно осуществляется за счет Подрядчика.

2.2. Проведение монтажа, демонтажа, монтажа  нового оборудования, текущего ремонта,  выполняется по заявкам Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.  Выполнение работ производиться по заявкам Заказчика, с письменным оформлением ежедневных нарядов на выполненные работы по каждой единице техники.

2.3. Порядок выполнения работ по текущему (внеплановому) ремонту:

Заказчик фиксирует факт неисправности работы систем кондиционирования   и немедленно уведомляет об этом ответственного работника Заказчика, отвечающего за взаимодействие с Подрядчиком. Ответственный работник Заказчика незамедлительно информирует Подрядчика о произошедшей неисправности. Устное уведомление Подрядчика Заказчиком лично или по телефону считается достаточным условием для начала выполнения работ специалистами Подрядчика по выполнению текущего ремонта.

В течение 1 (одного) рабочего дня после устного уведомления о неисправности, Подрядчик предоставляет письменную Заявку на проведение работ по диагностике и ремонту (Приложение № 3 к настоящему договору).

2.4. Выполнить Работы в соответствии с требованиями технологических регламентов.

2.5. Подрядчик несет гарантию за монтаж нового оборудования в течении 6 месяцев со дня установки  и ответственность за своевременное выполнение работ.

2.6. В случае выявления Заказчиком брака в работе, Подрядчик, в течение 2 (двух) дней с момента получения письменного уведомления об обнаружении брака, обеспечивает выезд представителя для участия в комиссии, составления двустороннего акта и определения ответственной стороны.

2.7. В случае допущения брака в работе Подрядчиком, он обязан своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, устранить брак.

2.8. Выполнение работ должно производиться в полном объеме в согласованные с Заказчиком сроки.

2.9. Подрядчик обязан осуществлять прием и сдачу рабочих мест у Заказчика.

2.10. При проведении Текущего ремонта используются запасные части и материалы Заказчика (за исключением газа фреона). В случае отсутствия необходимых запасных частей и расходных материалов на складах Заказчика, запасные части, и расходные материалы поставляются по отдельному договору.

2.11. Подрядчик производит возврат выбракованных в процессе выполнения работ запасных частей и материалов Заказчику по акту, если выбракованные запасные части имеются.

3 Перечень техники  для выполнения работ по текущему ремонту кондиционеров, установленных на технике

| № | Марка техники | Гаражный № | Инвентарный № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БелАЗ 75131 | 112 | ОС-0034576 |
| 2 | БелАЗ 75131 | 113 | ОС-0034652 |
| 3 | БелАЗ 75131 | 114 | ОС-0034653 |
| 4 | БелАЗ 75131 | 115 | ОС-0034659 |
| 5 | БелАЗ 75131 | 116 | ОС-0034681 |
| 6 | БелАЗ 75131 | 117 | ОС-0035751 |
| 7 | БелАЗ 75131 | 118 | ОС-0036432 |
| 8 | БелАЗ 75131 | 119 | ОС-0036512 |
| 9 | БелАЗ 75131 | 120 | ОС-0036833 |
| 10 | БелАЗ 75131 | 121 | ОС-0036843 |
| 11 | БелАЗ 75131 | 122 | ОС-0038645 |
| 12 | БелАЗ 75131 | 123 | ОС-0038656 |
| 13 | БелАЗ 75131 | 124 | ОС-0038646 |
| 14 | БелАЗ 75131 | 150 | ОС-0047537 |
| 15 | БелАЗ 75131 | 151 | ОС-0047540 |
| 16 | БелАЗ 75131 | 152 | ОС-0047893 |
| 17 | БелАЗ 75131 | 153 | ОС-47896 |
| 18 | БелАЗ 75131 | Приобретение в 4 квартале 2017г. в кол-ве 2-х ед. |  |
| 19 | БелАЗ-7647 (УПМ) | 01 | ОС-0036805 |
| 20 | БелАЗ-7647 (УПМ) | 02 | ОС-0038359 |
| 21 | БелАЗ-7647 (УПМ) | 03 | ОС-0039625 |
| 22 | БелАЗ-7647 (УПМ) | 05 | ОС-0039663 |
| 23 | БелАЗ-7647 (УПМ) | 07 | ОС-0042812 |
| 24 | БелАЗ-7540 | 04 | ОС-0034779 |
| 25 | Caterpillar - 777D | 101 | ОС-0029585 |
| 26 | Caterpillar - 777D | 102 | ОС-0029579 |
| 27 | Caterpillar - 777D | 103 | ОС-0029740 |
| 28 | Caterpillar - 777D | 104 | ОС-0029742 |
| 29 | Caterpillar - 777D | 105 | ОС-0029743 |
| 30 | Caterpillar 785С | 140 | ОС-0041632 |
| 31 | Caterpillar 785С | 141 | ОС-0041656 |
| 32 | Caterpillar 785С | 142 | ОС-0042194 |
| 33 | Caterpillar 785С | 143 | ОС-0042672 |
| 34 | Caterpillar 966Н |  | ОС-0041292 |
| 35 | Caterpillar 966G |  | ОС-0027758 |
| 36 | Мотогрейдер САТ-16Н | 01 | ОС-0027603 |
| 37 | Мотогрейдер САТ-16Н | 02 | ОС-0033446 |
| 38 | Мотогрейдер САТ-16М | 03 | ОС-0036572 |
| 39 | Мотогрейдер САТ-16М | 04 | ОС-0038644 |
| 40 | Kоmatsu-HD-785-5 | 106 | ОС-0031046 |
| 41 | Kоmatsu-HD-785-5 | 107 | ОС-0031023 |
| 42 | Kоmatsu-HD-785-5 | 109 | ОС-0031047 |
| 43 | Kоmatsu-HD-785-5 | 110 | ОС-0031048 |
| 44 | Kоmatsu-HD-785-5 | 111 | ОС-0033412 |

4. Расчет между Заказчиком и Подрядчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней по факту выполнения работ, на основании выставленного Подрядчиком счета – фактуры и подписанного Сторонами акта выполненных работ, при этом платеж за выполненные работы производится после предоставления Подрядчиком отчетности по местному содержанию в работах и услугах, оформленной по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору.

5. Подрядчик обязуется выполнить Заказчику работы в сроки: с  даты  подписания договора в течение ______________.

|  | Приложение №2 к Договору о закупке работ №____________________ от «_____» _____________ 2018 г. |
| --- | --- |

Расчет стоимости Работ

по текущему ремонту кондиционеров технологического транспорта (45 единиц)

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Цена, тенге без НДС за 1 ед. | Сумма, тенге без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена фильтров кондиционеров (кроме заправки газом-фреоном, ремонта трубопроводов) без учета транспортных затрат | 95 |  |  |
| 2 | Заправка газом-фреоном учитывая: | 138 |  |  |
| 2.1. | Стоимость газа – фреона за 1 кг |  |  |  |
| 3 | Установка новых кондиционеров | 7 |  |  |
| 3.1 | Заправка газом-фреоном | 7 |  |  |
| 4 | Текущий ремонт (включая работы по демонтажу и монтажу деталей): | по заявке |  |  |
| 4.1. | Ремонт компрессоров, испарителей, конденсаторов, шт. | 35 |  |  |
| 4.2. | Замена ремней, шт. | 35 |  |  |
| 4.3 | Замена трубопровода, м. | 240 |  |  |
| 4.4 | Замена уплотнений и сальников, шт | 240 |  |  |
| 4.5. | Замена компрессора, конденсатора, испарителя, шт. | 10 |  |  |
| 4.6. | Чистка систем кондиционирования, раз. | 35 |  |  |
| 4.7. | Обжим шлангов, шт | 100 |  |  |
| 4.8. | Замена датчиков давления, шт. | 35 |  |  |
| 5 | Демонтаж кондиционеров на зимний период, ед. | 24 |  |  |
| 6 | Монтаж кондиционеров на летний период, (ед.) включает в себя: | 24 |  |  |
| 6.1. | Замена подшипников в компрессоре, шт. | 32 |  |  |
| 6.2. | Замена масла в компрессоре, л. | 20 |  |  |
| 6.3. | Обжим шлангов, шт. |  |  |  |
| 6.5. | Замена датчиков давления, шт. | 20 |  |  |
| 6.6. | Установка теплоизоляции на шланги (армафлекс), м. | 100 |  |  |
| 7 | Стоимость транспортных услуг 1 маш/час (с учетом ГСМ) | 456 |  |  |
| 8 | Всего ориентировочная стоимость по договору составляет: |  |  |  |

| ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №3 к Договору о закупке работ №____________________ от «_____» _____________ 2018 г. |
| --- | --- |

Отчетность по местному содержанию в работах и услугах

| № п/п Договора (m) | Стоимость Договора (СДj) Тенге с НДС | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) Тенге с НДС | Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) Тенге с НДС | Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % | № п/п Товара (n) | Наименование закупленных товаров в целях исполнения договора | Ед. изм. | Кол-во товаров, Закупленных поставщиком в целях исполнения договора | Цена товара Тенге с НДС | Стои-мость (CTi) Тенге с НДС | Доля МС согласно Сертифика-та СТ-KZ (Мi) % | Сертификат СТ-KZ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер | Дата выдачи |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

m	Общее количество договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги),

включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

j	Порядковый номер договора;

СДj	Стоимость j-oгo договора;

CTj	Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

CСДj	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-oгo договора

Rj	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика

или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S	Общая стоимость договора.

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87,  по следующей формуле:

МСр/у	местное содержание (МСр/у) в договоре на выполнение работ (оказание услуг),

n	Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора

о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

і	Порядковый номер товара

CТi	Стоимость i-ого товара;

Мi	Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»;

Мi = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»;

Доля местного содержания (%): предоставление математического расчета по формуле обязательно!

____________________________ М.П.

Ф.И.О. руководителя, подпись

**МСр/у  = ___________

* указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)				______________________________________________

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

Исполнитель

_________________________ФИО, должность, подпись

Приложение №4

к Договору о закупке работ

№____________________

от «_____» _____________ 2018 г.

ЗАЯВКА № ________________

Дата

Время:

Модель:

Гаражный №

Характеристика неисправностей:

_

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Характеристика выполненных работ:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Заключение о вводе в работу:

Время окончания работ:

Начальник ЦТА				____________________		_______________

Подпись					Ф.И.О.

Механик ПИТ-СТОПа:		____________________		_______________

Подпись				Ф.И.О.

Механик (Сервис – инженер)

подрядной организации		____________________		________________

Подпись					Ф.И.О.